## 普通耗材遴选
普通耗材（2026006）公开遴选目录
序号 | 耗材类别 | 商品名称 （供参考） | 规格型号 （供参考，可拓展） | 单位 | 预估 使用量 | 限价 （元/单位） | 产品参数 | 备注
1 | 普通耗材 | 备皮刀[单面刀片] | 单面刀片 | 把 | 800 | 1.3 | 通常由刀片、刀架和保护盖片组成，夹持刀片下夹板的前缘有梳齿。可重复使用。用于手术前备皮。
2 | 普通耗材 | 带线缝合针(医用丝线) | 各型号 （1支/包，10包/盒） | 包 | 200 | 12 | 该产品由医用缝合针和医用丝线（蚕丝）连接而成。供外科手术中对人体组织缝合、结扎之用。
3 | 普通耗材 | 光子冷凝胶 | 250ml/瓶 | 瓶 | 200 | 22 | 由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水组成，与光子治疗仪配合使用，起隔热和导光的作用，防止皮肤烫伤，缓解患者的疼痛
4 | 普通耗材 | 麻醉咽喉镜 |  | 套 | 10 | 198 | 由窥视片、手柄、内部电源三部分组成。配合麻醉咽喉手柄，供临床喉部检查、急救及麻醉手术时协助插管用。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
5 | 普通耗材 | 尿沉渣管（螺旋盖）12ml | 12ml 100支/袋 | 袋 | 150 | 22 | 用于收集尿液
6 | 普通耗材 | 尿酸试纸（干化学法） | 25人份/盒 | 盒 | 100 | 175 | 适用于百捷BeneCheck，每片尿酸试纸包含：湿润剂：纤维素，还有其他成分。用于定量检测指尖新鲜毛细血管全血中的尿酸浓度。
7 | 普通耗材 | 总胆固醇试纸（干化学法） | 25人份/盒 | 盒 | 100 | 250 | 适用于百捷BeneCheck，胆固醇酯化酵素、胆固醇氧化酵素、湿润剂：纤维素、其他成分。用于定量检测人全血中的总胆固醇浓度。
8 | 普通耗材 | 血糖试纸 | 50人份/盒 | 盒 | 100 | 164.5 | 适用于百捷BeneCheck，葡萄糖氧化酵素，其他成份。用于体外定量检测指尖毛细血管全血中的葡萄糖浓度。
9 | 普通耗材 | 纱布块（50包/箱） | 普通级6cmx8cm-8P，100片/袋 | 包 | 100 | 15 | 脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶混纺纱布制成。普通级出厂时未作灭菌处理。供医疗单位作手术和伤口护理一次性使用。
10 | 普通耗材 | 十二导心电图纸(210*295-200P) | 210*295-200P | 本 | 10 | 92 | 心电图纸 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
11 | 普通耗材 | 灭菌纱布 | 蒸汽灭菌2片/袋，纱布片10cmx10cm-8P | 袋 | 200 | 1.76 | 由脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶混纺纱布制成。供医疗单位作手术和伤口护理一次性使用。
12 | 普通耗材 | 外科纱布敷料（灭菌纱布块） | 5*7*8*2片*50包/盒 | 包 | 100 | 0.7 | 由脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶混纺纱布制成。供医疗单位作手术和伤口护理一次性使用。
13 | 普通耗材 | 外科纱布敷料（灭菌纱布块） | 6*8*8*2片*50包/盒 | 包 | 800 | 0.45 | 由脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶混纺纱布制成。灭菌使用，供医疗单位作手术和伤口护理一次性使用。
14 | 普通耗材 | 无菌手术刀片 | 12#、11#(独立包装) | 盒 | 20 | 55 | 产品采用SK95(SK4)、T10或6Cr13制成。产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。
15 | 普通耗材 | 消毒棉签纸包装(独立包装) | 12cm*25支*1小包 (独立包装) | 包 | 10000 | 0.5 | 独立包装，皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具，不含药物或消毒剂。用于对手术或刺穿部位的皮肤、机械创伤及器械局部涂抹消毒剂
16 | 普通耗材 | 小儿一次性电极片(基本型)(MR61) | 115-040518--00 | 包 | 2 | 550 | 满足临床使用要求
17 | 普通耗材 | 一次性成人多功能电极片（MR60) | 115-00160--00 | 包 | 2 | 450 | 满足临床使用要求
18 | 普通耗材 | 牙垫咬口（中） | 中，100个/包 | 个 | 20 | 0.54 | 满足临床使用要求 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
19 | 普通耗材 | 药杯（超声波雾化器配件）WH-802 | WH-802 | 个 | 200 | 1.4 | 可与多种超声波雾化器连接，非无菌产品。用于患者雾化治疗 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
20 | 普通耗材 | 药杯盖（超声波雾化器配件）WH-2000型 | WH-2000型 | 个 | 4 | 22 | 可与多种超声波雾化器连接，非无菌产品。用于患者雾化治疗 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
21 | 普通耗材 | 一次使用无菌注射器 带针 10ML | 10ml | 支 | 400 | 0.34 | 产品由外套、芯杆、按手、活塞、注射针和护套组成。外套、芯杆、注射针针座材料为医用聚丙烯，活塞材料为天然橡胶，针管材料为奥氏体不锈钢（06Cr19Ni10\;SUS304）。供抽吸液体或在注入液体后立即注射于人体皮内、皮下、肌肉、静脉。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
22 | 普通耗材 | 一次使用无菌注射器 带针 1ML | 1ml | 支 | 600 | 0.26 | 产品由外套、芯杆、按手、活塞、注射针和护套组成。外套、芯杆、注射针针座材料为医用聚丙烯，活塞材料为天然橡胶，针管材料为奥氏体不锈钢（06Cr19Ni10\;SUS304）。供抽吸液体或在注入液体后立即注射于人体皮内、皮下、肌肉、静脉。
23 | 普通耗材 | 一次使用无菌注射器 带针 2.5ML | 2.5ml | 支 | 500 | 0.26 | 产品由外套、芯杆、按手、活塞、注射针和护套组成。外套、芯杆、注射针针座材料为医用聚丙烯，活塞材料为天然橡胶，针管材料为奥氏体不锈钢（06Cr19Ni10\;SUS304）。供抽吸液体或在注入液体后立即注射于人体皮内、皮下、肌肉、静脉。
24 | 普通耗材 | 一次使用无菌注射器 带针 5ML | 5ml | 支 | 1000 | 0.26 | 产品由外套、芯杆、按手、活塞、注射针和护套组成。外套、芯杆、注射针针座材料为医用聚丙烯，活塞材料为天然橡胶，针管材料为奥氏体不锈钢（06Cr19Ni10\;SUS304）。供抽吸液体或在注入液体后立即注射于人体皮内、皮下、肌肉、静脉。
25 | 普通耗材 | 一次性防护服 | 连身式(连脚套）175、170、165 | 件 | 300 | 30 | 用无纺布或高密度聚乙烯纤维面料为原料缝制或粘合或热合加工而成。为医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物提供阻隔、防护作用。
26 | 普通耗材 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 普通型GLZ-2 | 个 | 200 | 18 | 本产品由吹气嘴（上盖）、吹气口（下盖）和过滤膜组成。本产品与肺功能仪连接，用于过滤患者吹气时的唾液，避免交叉感染。非无菌提供。
27 | 普通耗材 | 一次性气管插管套件（一次性使用全麻组件） | 7# 普通含镜片 | 套 | 10 | 145 | 适用于手术时需实施气管插管进行机械通气的患者。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
28 | 普通耗材 | 一次性使用吸氧管[DRY-YC 成人]（成人型） | 成人型 | 支 | 40 | 3.8 | 用于吸氧时氧源及吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
29 | 普通耗材 | 一次性使用隔离衣 | 隔离衣（130*140cm) | 件 | 3000 | 8 | 由医用非织造布制成。供普通隔离时一次性使用。
30 | 普通耗材 | 一次性使用换药包(灭菌型) | 标准型 | 包 | 480 | 3.3 | 由基本配置组件搭配选配组件组成。基本配置组件为弯盘、镊子、脱脂棉球。供术后换药或各种外伤换药时使用。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
31 | 普通耗材 | 一次性使用检查手套(PE) | M中号 100只 | 包 | 800 | 5 | 产品由聚乙烯为原材料热合加工制成。用于普通卫生隔离和防护
32 | 普通耗材 | 一次性使用静脉留置针 | 20G、22G、24G（三通） | 支 | 100 | 3.3 | 一次性使用静脉留置针由导管组件、针管组件及输液接头组成，其中导管组件由套管、套管座、外延管、外延管接头、阻断装置组成；针管组件由针管、针座、排气接头组成。导管组件的套管、外延管采用聚氨酯制造；套管座、外延管接头、针座采用聚碳酸酯制造；针管采用不锈钢制造，具有x射线不穿透性，产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。该产品适用于外周静脉输液和血液样本的采集，留置时间不超过72小时。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
33 | 普通耗材 | 一次性使用口腔输水管 | 240根/箱 | 根 | 240 | 12 | 本产品主要采用医用高分子材料制成，由瓶塞穿刺器保护帽、瓶塞穿刺器、空气过滤器、滴斗、管路、开关、硅胶管、接头、冲洗管组成。适用于人体口腔输水使用。
34 | 普通耗材 | 一次性使用捆扎止血带 |  | 条 | 12000 | 0.38 | 采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。
35 | 普通耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#、 6.5# 、7.5#麻面覆层无粉 | 付 | 500 | 2.5 | 由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用的手套。无菌提供，一次性使用。用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护作用。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
36 | 普通耗材 | 一次性使用尿杯 | 大号 | 个 | 5000 | 0.07 | 供尿液采集使用
37 | 普通耗材 | 一次性使用拭子 | 男子、女性 100支/包 | 包 | 4 | 45 | 由瓶体、盖、杆、拭头组成，瓶体采用聚苯乙烯（符合GB/T12671-2008）或聚丙烯（符合YY/T0242-2007）制成，盖采用高密度低压聚乙烯（符合GB/T11115-2009）制成，杆部采用木质、塑料或不锈钢材质（符合GB/T1220-2007）制成，杆端采用医用脱脂棉（符合YY0330-2015）缠绕制成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷，一次性使用。供人体自燃腔道如：鼻腔、口腔、阴道、尿道等部位沾取生物样本检验用。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
38 | 普通耗材 | 一次性使用手术单(垫巾)10片/包 | A型：垫单 50*60cm 10片/包(垫巾) | 包 | 2000 | 0.55 | 本产品以薄型粘合法非织造布为主要原材料经裁剪、缝制或折叠制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
39 | 普通耗材 | 一次性使用手术衣 | 120*140cm 130*140cm 35gSMS料 普通型 无擦手纸、有插手袋、管袋 | 件 | 1000 | 6.8 | 标准性能手术衣由 SMS 无纺布或水刺无纺布制作而成，高性能手术衣由复合无纺布制作而成。供医院手术室使用。
40 | 普通耗材 | 一次性使用痰杯（负压引流器） | 50ml（100个/箱） | 个 | 100 | 15.3 | 供支气管镜操作时使用。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
41 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿包 | 双腔标准型乳胶导尿管包 | 包 | 20 | 18 | 供医疗单位给患者作导尿、尿液收集、取样使用。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
42 | 普通耗材 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 5ml0.5*38mm，（1600支/箱） | 支 | 4800 | 0.36 | 由由针座、针管、保护套零部件组成。与一次性使用无菌牙科注射器或筒式牙科注射器配套使用，用于牙科注射麻醉剂或其他药液。
43 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器带针（一次性使用无菌冲洗针） | 1.2#*38*100支/盒 | 盒 | 30 | 60 | 本产品由外套、芯杆、活塞、注射针组成，其中注射针为可选配件。注射针由针座、针管、和保护套组成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料；注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢（SUS304）材料。适用于抽吸液体或在注入液体后立即注射用。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
44 | 普通耗材 | 一次性使用雾化管（含波纹管及咬嘴） | 一次性使用雾化管 | 个 | 2000 | 1.8 | 由波纹管及咬嘴组成。用于为患者雾化治疗时与超声波雾化器连接使用。可与多种超声波雾化器连接，非无菌产品。用于为患者雾化治疗时与超声波雾化器连接使用。
45 | 普通耗材 | 一次性使用吸痰管 | 8F、12F、14F、16F | 支 | 100 | 10 | 供临床吸取呼吸道分泌物。
46 | 普通耗材 | 一次性使用心电电极（ECG传导性附着电极不含乳胶） | 50枚/盒 | 盒 | 10 | 28.5 | 产品为银/氯化银电极，由基衬材料（透气纸/水刺布/无纺布/发泡棉/棉布/聚乙烯）加涂医用压敏胶，导电胶，电极扣组成。适用于供医疗机构选择相适应型号的心电图机，心电监护设备采集体表心电信号。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
47 | 普通耗材 | 一次性使用医用帽子（卫生帽） | 中（20个/袋） | 个 | 16000 | 0.3 | 医疗检查过程中穿戴于检查者头部的用品。采用符合FZ/T64005-2011规定的非织造布制成。用于防止医生与患者之间的交叉感染。
48 | 普通耗材 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | xs,s,m,l有粉光面灭菌，独立包装 | 付 | 3000 | 1.2 | 采用天然橡胶胶乳制造而成，出厂前已灭菌。供医用检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染时使用。
49 | 普通耗材 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | xs,s,m,l无粉光面灭菌，独立包装 | 付 | 3000 | 1.4 | 采用天然橡胶胶乳制造而成，出厂前已灭菌。供医用检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染时使用。
50 | 普通耗材 | 医用超声耦合剂 | 250ml(TM-100) | 瓶 | 200 | 7.5 | 水、卡波姆、丙二醇等组成，超声诊断和治疗过程中，充填或涂敷于皮肤与探头辐射面之间，用于超声透射声波的中介媒质。改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。
51 | 普通耗材 | 医用垫单 | 62*6000cm | 卷 | 24 | 58 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。一次性卷床单适用于自动检查床 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
52 | 普通耗材 | 医用防护口罩(D918) | (D918拱形) 20个/盒 | 个 | 2000 | 6.8 | 主要由口罩面体和拉紧带组成，其中口罩面体由外层PP无纺布+中间层熔喷无纺布+内层PP无纺布构成。可过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物，供医务人员在医疗工作环境下的防护用。
53 | 普通耗材 | 医用防护口罩(N95拱形) | WN-N95（折叠式） | 个 | 8000 | 6 | 医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物。
54 | 普通耗材 | 医用隔离面罩 |  | 个 | 2600 | 1.8 | 由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成：非无菌提供，一次性使用。用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阴隔体液。血液飞溅或泼溅。
55 | 普通耗材 | 医用检查手套 | 有粉/无粉 乳胶、XL,L,M,S,XS 1000只 / 箱 | 盒 | 1500 | 30 | 采用天然橡胶胶乳制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。
56 | 普通耗材 | 医用检查手套 | 无粉丁腈、XL,L,M,S,XS 1000只 / 箱 | 盒 | 500 | 27.5 | 采用丁腈橡胶胶乳制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。
57 | 普通耗材 | 医用润滑液(灭菌石蜡油) | 20ml/支 | 支 | 40 | 9.8 | 由液状石蜡（多种液体烃混合物）而制成，产品无菌。临床检查、治疗时用于医疗器械润滑。 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
58 | 普通耗材 | 医用脱脂棉(棉球) | 0.5g*10个/袋 灭菌级 | 袋 | 800 | 0.9 | 采用100%纯棉精制而成。环氧乙烷灭菌，供医疗单位作内、外科手术或局部伤口的清洁，一次性使用。
59 | 普通耗材 | 医用脱脂棉(药棉球)[0.3g：500g] | 普通全塑,500g/袋 棉球0.3g/个（10包/箱） | 包 | 40 | 24 | 由100%天然棉花经脱脂、漂白、加工制成，普通级出厂时未做灭菌处理。供医疗单位及家庭对伤口清创护理、沾取消毒剂等一次性使用。
60 | 普通耗材 | 医用外科口罩 | 长方形挂耳型17cm*9cm-3P 1个/袋 | 个 | 20000 | 0.35 | 由非织造布与过滤层、口罩带、鼻夹组成。适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。
61 | 普通耗材 | 医用橡皮膏（医用胶布） | 2cm*200cm | 盒 | 5 | 14.7 | 满足临床使用要求 | 若预估数量小于最低起送数量，则按最低起送数量采购。
62 | 普通耗材 | 医用消毒超声耦合剂 | 15ml/支 | 支 | 200 | 4.995 | 1、图像清晰，透声效果好; 2、对皮肤无刺激，对超声探头无腐蚀; 3、无气泡，能与探头及皮肤良好浸润，涂布后不干化; 4、正常存放条件下，两年内不会出现分层、异味; 5、满足不同需求; 6、可杀灭各类常见微生物，预防交叉感染。 7、本品是以三氯羟基二苯醚为主要有效成分的消毒凝胶，三氯羟基二苯醚含量为0.29%-0.32%。适用于超声探头接触探查完整皮肤消毒，不包括开放性腔道和介入超声探查，也不能单独作为皮肤消毒剂使用。
63 | 普通耗材 | 注射笔用针头 | Unifine Pentips 32G×4mm（10支/盒） | 支 | 2000 | 1.98 | 由针座(聚丙烯)、针管(不锈钢06Cr19Ni10)、针帽(高密度聚乙烯)、针体套(Unifine Pentips：高密度聚乙烯；Unifine Pentips Plus：聚丙烯)和封口纸组成。本产品采用伽马射线灭菌，灭菌有效期为5年。该产品为一次性使用产品，与注射笔配合使用，用于皮下注射胰岛素。