《深圳市南山区慢性病防治院计量器具检定校准清单》

	序号
	设备
	设备型号
	数量

	1
	水银血压计
	鱼跃台式
	2

	2
	电子血压计
	欧姆龙HBP-1300
	2

	3
	温湿度计
	得力9016
	1

	4
	脉膊血压计
	脉搏波台式
	1

	5
	氧气吸入器
	　
	1

	6
	水银血压计
	鱼跃台式
	2

	7
	电子血压计
	欧姆龙
	1

	8
	温湿度计
	得力
	2

	9
	冰箱温度计
	明高 G590
	1

	10
	氧气吸入器
	　
	1

	11
	身高体重秤
	MEILEN
	1

	12
	氧气吸入器
	　
	2

	13
	体外除颤监护仪
	uMED10
	2

	14
	病人监护仪
	ePM 10
	2

	15
	病人监护仪
	理邦X10
	1

	16
	水银血压计
	台式
	2

	17
	电子温度计
	倍尔康XJB-178
	7

	18
	电子血压计
	欧姆
	2

	19
	电子血压计
	鱼跃
	1

	20
	电子血压计
	欧姆龙
	1

	21
	电子血压计
	三诺
	3

	22
	温湿度计
	　
	4

	23
	飞利浦B超机探头
	iU Elite
	4

	24
	温湿度计
	　
	1

	25
	数字式十二道心电图机
	理邦SE-1200
	1

	26
	温湿度计
	　
	5

	27
	温湿度计
	　
	3

	28
	口腔计算机体层摄影CT
	New  TomVGI
	1

	29
	方舱CT
	深圳安科ANATOMCLARITY
	1

	30
	车载DR
	AKHX-55H-RAD
	1

	31
	牙科X射线机系统
	西若德HELIODEN PLUS
	1

	32
	车载DR
	AKHX-55H-RAD
	1

	33
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	Smart3D-x
	1

	34
	水银血压计
	台式
	2

	35
	电子血压计
	欧姆龙
	3

	36
	电子血压计
	鱼跃670CR
	1

	37
	台式蒸汽灭菌器
	美莱格24BL+
	1

	38
	小型蒸汽灭菌器
	海德曼Q102B/29L
	1

	39
	高压蒸汽灭菌器
	意大利E9INSPECTION S3 24L
	2

	40
	温湿度计
	　
	12

	41
	氧气吸入器
	　
	2

	42
	除颤仪
	BeneHeart C2
	1

	43
	心电监护仪
	迈瑞EeneView T5
	1

	44
	身高体重枰
	贝雅BYH03
	1

	45
	医用全自动电子血压计
	脉搏波台式
	1

	46
	水银血压计
	台式
	4

	47
	电子血压计
	欧姆
	6

	48
	医用全自动电子血压计
	欧姆
	2

	49
	医用超声波身高体重仪
	欧姆
	1

	50
	数字式十二道心电图机
	SE-1200
	2

	51
	动态血压监测仪
	M1
	1

	52
	动态血压记录仪
	24/48小时动态
	1

	53
	除颤仪
	ZLL(卓尔)R Series
	1

	54
	体重秤
	　
	1

	55
	体重秤
	　
	1

	56
	超声波身高体重仪
	上禾
	1

	57
	血糖尿酸胆固醇分析仪
	　
	2

	58
	电子温度计
	JXB-180
	1

	59
	温湿度计
	　
	2

	60
	氧气吸入器
	　
	1

	61
	超声波身高体重仪
	上禾
	1

	62
	超声波身高体重仪
	贝雅BYH03
	　

	63
	电子血压计
	欧姆龙 HBP-1320
	2

	64
	电子秤
	G & G TC-200K
	1

	65
	水银血压计
	鱼跃
	1

	66
	电子体温计
	JXB-178
	1

	67
	电子体温计
	JXB-178
	1

	68
	电子血压计
	HEM-8713
	1

	69
	酶标仪
	MultiscanFC
	1

	70
	电热恒温培养箱
	DHP-9052
	1

	71
	二氧化碳培养箱
	150I
	1

	72
	电热恒温循环水槽
	DKB-600B
	1

	73
	恒温金属浴
	MK2000-2
	1

	74
	特种微生物培养箱
	SKP-02B900
	1

	75
	蒸汽灭菌器
	MOST-L（L85-F）
	1

	76
	分析天平
	ME-204E
	1

	77
	恒温金属浴
	MK2000-2E
	1

	78
	双扉灭菌器
	MOST-A
	1

	79
	蒸汽灭菌器
	新华L50
	1

	80
	蒸汽灭菌器
	MOST-L（L85-F）
	1

	81
	特种微生物培养箱
	SKP-02B700
	1

	82
	二氧化碳培养箱
	HERACELL 150I
	1

	83
	酶标仪
	MB-580
	1

	84
	可调移液器1000ul Genex Beta
	8132899
	1

	85
	单通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	R31187H
	1

	86
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	L16178C
	1

	87
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	L11257C
	1

	88
	单通道可调移液器0.5-5mL Eppendorf
	G15314L
	1

	89
	医用离心机
	BY-320C
	1

	90
	小型高速离心机
	5418（5417R）
	1

	91
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	I24145L
	1

	92
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	N33615H
	1

	93
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	G25690L
	1

	94
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	L28492I
	1

	95
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	L28516I
	1

	96
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	I26081L
	1

	97
	单通道可调移液器 2-20ul Eppendorf
	I27655I
	1

	98
	单通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	P44985H
	1

	99
	单通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	O53787H
	1

	100
	八通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	N54509L
	1

	101
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	N33617H
	1

	102
	单通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	I48119L
	1

	103
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	I26340L
	1

	104
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	I24146L
	1

	105
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	S02697
	1

	106
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	G19976I
	1

	107
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	28352I
	1

	108
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	Y09338
	1

	109
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	N33617H
	1

	110
	单通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	N81845
	1

	111
	单通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	I27868I
	1

	112
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	L11253C
	1

	113
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	N33581H
	1

	114
	单通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	L21375C
	1

	115
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	L16179C
	1

	116
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	S026984500
	1

	117
	单通道可调移液器 10-100ul SSTKBI
	YE173AB0021504
	1

	118
	单通道可高移液器 1000-5000ul DragonLab
	YE214AT0271904
	1

	119
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	G25232L
	1

	120
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	I24150L
	1

	121
	八通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	N54509L
	1

	122
	单通道可调移液器0.5-10ul Eppendorf
	I48119L
	1

	123
	单通道可调移液器 20-200ul Eppendorf
	I26340L
	1

	124
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	I24146L
	1

	125
	单通道可调移液器 100-1000ul Eppendorf
	L29093H
	1

	126
	温湿度计
	JYKWSDJ-01^26
	26

	127
	玻璃温度计（-30-40）℃
	JYKWDJ01-07、09、13-15、17-16/29
	23

	128
	玻璃温度计（-30-40）℃
	JYKWDJ-08
	1

	129
	玻璃温度计（-30-40）℃
	JYKWDJ-10、11
	2

	130
	玻璃温度计（-30-40）℃
	JYKWDJ-16
	1

	131
	玻璃温度计（-30-40）℃
	JYKWDJ-27、28
	2

	132
	玻璃温度计（-100-50）℃
	JYKWDJ-51^80
	30

	133
	玻璃温度计（-100-50）℃
	JYKWDJ-81
	1

	134
	精密电子天平
	6.8E+07
	1

	135
	冷冻离心机
	德国Thermo X3R
	1

	136
	冷冻离心机
	湖南湘仪CLT55R
	1

	137
	单通道可调移液器 200-1000uL GILSON
	1608921
	1

	138
	单通道可调移液器0.1-2.5uL Eppendorf
	M17765M
	1

	139
	单通道可调移液器0.5-10uLEppendorf
	Q02715M
	1

	140
	单通道可调移液器20-200uL Eppendorf
	P10874
	1

	141
	单通道可调移液器100-1000uL Eppendorf
	O06295M
	1

	142
	单通道可调移液器0.5-5mL Eppendorf
	L09971M
	1

	143
	小型台式高速冷冻离心机
	eppendorf 5417R
	1

	144
	医用离心机
	北京白洋BY-320C
	1

	145
	冷冻离心机
	湘立CenLee6R
	1

	146
	医用离心机
	北京白洋BY-320C
	1

	147
	医用离心机
	JW-1050
	1

	148
	低速台式离心机
	湘仪TDZ5-WS
	1

	149
	低速台式离心机
	湘仪TDZ5-WS
	1

	150
	单通道可调移液器 10-100ul Eppendorf
	M27898C
	1

	151
	二氧化碳培养箱
	赛默飞世尔BB150
	1

	152
	数显混匀器
	WZR-H6000
	1

	153
	小型台式高速离心机
	eppendorf 5420
	2


